## 표지
견 적 서
(부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사)
업 체 명

## 동별 총괄표
동 별 총 괄 표
[공사명] 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사
구 분 | 단 위 | 강 의 동 | 실 습 동 | 합 계
공 급 가 액 | 식 | 0 | 0 | 0
부 가 가 치 세 | 식 | 0 | 0 | 0
합 계 |  | 0 | 0 | 0
재
료
비
경
비
순
공
사
원
가

## 원가(총괄)
[공사명] 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사 (총괄) | [6 empty] | 금 액 : 영 원정 (₩0)
비 목 |  |  | 금 액 |  | 구 성 비 |  |  |  | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작 업 설 , 부 산 물 등 (△)
순 |  | [ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  |  | 직접노무비 | × | 15% | 이하 | 6개월이하, 10억 미만
공 |  | [ 소 계 ]
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  |  | 노무비 | × | 3.56%
사 |  | 고 용 보 험 료 |  |  | 노무비 | × | 1.01%
| 경 | 건 강 보 험 료 |  | 1631983 | 직접노무비 | × | 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 214441 | 건강보험료 | × | 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 |  | 2156306 | 직접노무비 | × | 4.75%
원 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 1044106 | 직접노무비 | × | 2.3%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | 2378328 | (재료비+직접노무비) | × | 2.07% |  | 5억 미만
| 비 | 기 타 경 비 |  |  | (재료비+노무비) | × | 4.6% | 이하 | 6개월이하, 10억 미만
가 |  | 공 사 이 행 보 증 수 수 료 |  |  | 직접공사비 | × | %
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  |  | 계 | × | 8% | 이하 | 5억 미만
이 윤 |  |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) | × | 15% | 이하 | 5억 미만
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  |  | 공급가액 | × | 10%
[도 급 액]
[총 공 사 비]

## 원가(강의동)
[공사명] 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사 (강의동) | [6 empty] | 금 액 : 영 원정 (₩0)
비 목 |  |  | 금 액 |  | 구 성 비 |  |  |  | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작 업 설 , 부 산 물 등 (△)
순 |  | [ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  |  | 직접노무비 | × | 15% | 이하 | 6개월이하, 10억 미만
공 |  | [ 소 계 ]
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  |  | 노무비 | × | 3.56%
사 |  | 고 용 보 험 료 |  |  | 노무비 | × | 1.01%
| 경 | 건 강 보 험 료 |  | 1061933 | 직접노무비 | × | 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 139537 | 건강보험료 | × | 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 |  | 1403110 | 직접노무비 | × | 4.75%
원 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 679401 | 직접노무비 | × | 2.3%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | 1527301 | (재료비+직접노무비) | × | 2.07% |  | 5억 미만
| 비 | 기 타 경 비 |  |  | (재료비+노무비) | × | 4.6% | 이하 | 6개월이하, 10억 미만
가 |  | 공 사 이 행 보 증 수 수 료 |  |  | 직접공사비 | × | %
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  |  | 계 | × | 8% | 이하 | 5억 미만
이 윤 |  |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) | × | 15% | 이하 | 5억 미만
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  |  | 공급가액 | × | 10%
[도 급 액]
[총 공 사 비]

## 원가(실습동)
[공사명] 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사 (실습동) | [6 empty] | 금 액 : 영 원정 (₩0)
비 목 |  |  | 금 액 |  | 구 성 비 |  |  |  | 비 고
| 재 료 비 | 직 접 재 료 비
간 접 재 료 비
작 업 설 , 부 산 물 등 (△)
순 |  | [ 소 계 ]
| 노 무 비 | 직 접 노 무 비
|  | 간 접 노 무 비 |  |  | 직접노무비 | × | 15% | 이하 | 6개월이하, 10억 미만
공 |  | [ 소 계 ]
기 계 경 비
|  | 산 재 보 험 료 |  |  | 노무비 | × | 3.56%
사 |  | 고 용 보 험 료 |  |  | 노무비 | × | 1.01%
| 경 | 건 강 보 험 료 |  | 570050 | 직접노무비 | × | 3.595%
|  | 노 인 장 기 요 양 보 험 료 |  | 74904 | 건강보험료 | × | 13.14%
|  | 연 금 보 험 료 |  | 753196 | 직접노무비 | × | 4.75%
원 |  | 퇴 직 공 제 부 금 비 |  | 364705 | 직접노무비 | × | 2.3%
|  | 산 업 안 전 보 건 관 리 비 |  | 851027 | (재료비+직접노무비) | × | 2.07% |  | 5억 미만
| 비 | 기 타 경 비 |  |  | (재료비+노무비) | × | 4.6% | 이하 | 6개월이하, 10억 미만
가 |  | 공 사 이 행 보 증 수 수 료 |  |  | 직접공사비 | × | %
[ 소 계 ]
계
일 반 관 리 비 |  |  |  |  | 계 | × | 8% | 이하 | 5억 미만
이 윤 |  |  |  |  | (노무비+경비+일반관리비) | × | 15% | 이하 | 5억 미만
공 급 가 액
부 가 가 치 세 |  |  |  |  | 공급가액 | × | 10%
[도 급 액]
[총 공 사 비]

## 총괄표
총줄수-> | 29 |  | [ 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사 ]
번호 | 공종코드 | … | 공 종 명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: [ 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사 ] 재료비
29 공종코드: 00; [ 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사 ] 공 종 명: 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사; [ 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사 ] 수량: 1 | [7 empty] | 0
0
29 공종코드: 001; [ 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사 ] 공 종 명: 1.전기공사; [ 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사 ] 단위: 식; [ 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사 ] 수량: 1 | [9 empty] | 0 | 0 | 0
| 00101 |  | 1-1.강의동 |  | 식 | 1
| 0010101 |  | 1-1-1.전력간선공사 |  | 식 | 1
| 0010102 |  | 1-1-2.냉난방공사 |  | 식 | 1
| 0010103 |  | 1-1-3.CABLE DUCT공사 |  | 식 | 1
| 00102 |  | 1-2.실습동 |  | 식 | 1
| 0010201 |  | 1-2-1.전력간선공사 |  | 식 | 1
| 0010202 |  | 1-2-2.냉난방공사 |  | 식 | 1
| 0010203 |  | 1-2-3.CABLE DUCT공사 |  | 식 | 1

## 강의동내역
총줄수-> | 263 | 2.0 | [ 부천대학교 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사(강의동) ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.강의동::1-1-1.전력간선공사
59750337010 | 0010101 | 3913170610034841 | 강제전선관 | 아연도 104 mm | m | 29
A0500000000 | 0010101 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
59759017068 | 0010101 | 3913170820176481 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도104㎜ | 개 | 2
59753857061 | 0010101 | 3912130310035799 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 개 | 1
59753857141 | 0010101 | 3912130320174768 | 풀박스(ST) | 300x300x300㎜ | 개 | 4
MM523384105 | 0010101 | 3912130320184779 | 풀박스(ST) | 600x600x500㎜ | 개 | 1
E1450927212 | 0010101 | 2612152420683704 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 95㎟ | m | 33
E1450287514 | 0010101 | 2612162920683893 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 1C-150㎟(4열동시) | m | 859
MM300015805 | 0010101 | 3912161620167063 | 배선용차단기(ABS-204) | 4P 225AF 225AT | EA | 2
MM300016102 | 0010101 | 3912161620167076 | 배선용차단기(ABS-404) | 4P 400AF 300AT | EA | 2
E9400177008 | 0010101 | 3912143210033793 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 150㎟ | 개 | 16
E9400267011 | 0010101 | 3912143221650916 | 압착단자 | R형동선 나압착 95㎟ | 개 | 2
59350287066 | 0010101 | 3912140420170801 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 120㎟ | 개 | 2
56950120104 | 0010101 | E56950120104 | 전선관지지행가 [천정단독] | 104 C | 개소 | 13
56950630140 | 0010101 | E56950630140 | 구멍뚫기(코아드릴) | D100,150㎜,벽 | 개소 | 3
MM050165689 | 0010101 | 391115ZZ701Z0006 | 내화충진제 | 방화실란트 | kg | 23
MM050165684 | 0010101 | 391115ZZ701Z0001 | ELD | 5C | 개 | 1
MM049990178 | 0010101 | 391115ZZ701Z0002 | PANEL | EHP-E-C | SET | 1
MM049990179 | 0010101 | 391115ZZ701Z0005 | PANEL | EHP-E-D | SET | 1
|  |  | BUS BAR | 모선분기, 3.0x50mm | m | 10.5
A0100000000 | 0010101 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 0010101 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 12.743
56900017076 | 0010101 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 35.442
56900017035 | 0010101 | L001010501000116 | 노 무 비 | 변전전공 | 인 | 0.855
A0300000000 | 0010101 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.강의동::1-1-2.냉난방공사
MM857406480 | 0010102 | 3913170691910223 | 나사없는전선관 | E31 | m | 48
MM857406482 | 0010102 | 3913170691910225 | 나사없는전선관 | E51 | m | 9
MM857406483 | 0010102 | 3913170691910226 | 나사없는전선관 | E63 | m | 3
MM496797029 | 0010102 | 3913170620174470 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 고장력방수 | m | 640
A0500000000 | 0010102 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
MM547867752 | 0010102 | 3913170620872401 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 고장력방수 | 개 | 292
MM857406489 | 0010102 | 3913170691910230 | 원터치방식 이음쇠 | 커넥터 E31 | EA | 8
MM857406491 | 0010102 | 3913170691910232 | 원터치방식 이음쇠 | 커넥터 E51 | EA | 12
MM857406492 | 0010102 | 3913170691910233 | 원터치방식 이음쇠 | 커넥터 E63 | EA | 4
MM857406496 | 0010102 | 3913170691910237 | 원터치방식 이음쇠 | 커플링 E31 | EA | 13
MM857406499 | 0010102 | 3913170691910239 | 원터치방식 이음쇠 | 커플링 E51 | EA | 2
MM857406500 | 0010102 | 3913170691910240 | 원터치방식 이음쇠 | 커플링 E63 | EA | 2
MM857406504 | 0010102 | 3913170691910244 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E31 | EA | 6
59753767041 | 0010102 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 71
59753767231 | 0010102 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 71
59753857061 | 0010102 | 3912130310035799 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 개 | 12
MM481669624 | 0010102 | 2612162922076727 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 2.5㎟(1.78mm) | m | 2083
E1450927202 | 0010102 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 4㎟ | m | 51
E1450927203 | 0010102 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 6㎟ | m | 3
E1450927204 | 0010102 | 2612152420683698 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 10㎟ | m | 7
E1450927205 | 0010102 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 16㎟ | m | 10
E1450287522 | 0010102 | 2612162920683903 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 2C-4㎟ | m | 81
E1450287563 | 0010102 | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-6㎟ | m | 6
E1450287564 | 0010102 | 2612162920683946 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-10㎟ | m | 53
E1450287565 | 0010102 | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-16㎟ | m | 26
E1450287566 | 0010102 | 2612162920683948 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-25㎟ | m | 37
E9400177001 | 0010102 | 3912143210033786 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 10㎟ | 개 | 24
E9400177002 | 0010102 | 3912143210033787 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 16㎟ | 개 | 16
E9400177003 | 0010102 | 3912143210033788 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 25㎟ | 개 | 16
E9400267005 | 0010102 | 3912143221650910 | 압착단자 | R형동선 나압착 10㎟ | 개 | 3
E9400267006 | 0010102 | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16㎟ | 개 | 4
59350287066 | 0010102 | 3912140420170801 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 120㎟ | 개 | 10
56950120028 | 0010102 | E56950120028 | 전선관지지행가 [천정단독] | 28 C | 개소 | 16
56950012982 | 0010102 | E56950012982 | 바닥노출배관 SUPPORT | W 150 | 개소 | 6
56950630061 | 0010102 | E56950630061 | 칼브럭 | 쐐기 9Φ이하 | 개소 | 170
56950630136 | 0010102 | E56950630136 | 구멍뚫기(코아드릴) | D50,150㎜,벽 | 개소 | 4
A0100000000 | 0010102 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 0010102 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 29.462
56900017076 | 0010102 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 7.916
A0300000000 | 0010102 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-1.강의동::1-1-3.CABLE DUCT공사
59751817222 | 0010103 | 3913170420174048 | CABLE TRAY(ST) | W300xH100x2.3t | m | 5
59754967011 | 0010103 | 3913170520175050 | CABLE TRAY - H.ELBOW(ST) | W300xH100x2.3t | 개 | 1
59754967111 | 0010103 | 3913170520175064 | CABLE TRAY - V.ELBOW(ST) | W300xH100x2.3t | 개 | 1
59754967501 | 0010103 | 3913170520175118 | CABLE TRAY FITTING(ST) | JOINT CONNEC,100Hx2.3 | 개 | 3
59754967521 | 0010103 | 3913170520175120 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 421
59754967561 | 0010103 | 3913170520175124 | CABLE TRAY FITTING | BONDING JUMPER, 38㎟ | 개 | 3
59754977011 | 0010103 | 3913170420175332 | CABLE DUCT(ST) | W200 | m | 24
59754977021 | 0010103 | 3913170420175333 | CABLE DUCT(ST) | W300 | m | 16
59754987021 | 0010103 | 3913170520175443 | CABLE DUCT H.ELBOW(ST) | W300 | 개 | 1
59754987111 | 0010103 | 3913170520175449 | CABLE DUCT V.ELBOW(ST) | W200 | 개 | 1
59754987121 | 0010103 | 3913170520175450 | CABLE DUCT V.ELBOW(ST) | W300 | 개 | 2
59754987411 | 0010103 | 3913170520175470 | CABLE DUCT CONNECTOR(ST) | W200 | 개 | 7
59754987421 | 0010103 | 3913170520175471 | CABLE DUCT CONNECTOR(ST) | W300 | 개 | 5
MM593484608 | 0010103 | 3913170420185328 | CABLE DUCT COVER CONNECTOR(ST) | W200 BAND TYPE | 개 | 7
59754987481 | 0010103 | 3913170520175477 | CABLE DUCT COVER CONNECTOR(ST) | W300 BAND TYPE | 개 | 5
E1450927213 | 0010103 | 2612152420683705 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 120㎟ | m | 45
56950160300 | 0010103 | E56950160300 | 트레이,덕트지지행가 [천정지지] | W300 | 개소 | 2
56950170200 | 0010103 | E56950170200 | 트레이,덕트지지행가 [벽체지지] | W200 | 개소 | 2
56950170300 | 0010103 | E56950170300 | 트레이,덕트지지행가 [벽체지지] | W300 | 개소 | 4
56950012911 | 0010103 | E56950012911 | TRAY FLOOR SUPPORT | W 200 | 개소 | 13
56950012913 | 0010103 | E56950012913 | TRAY FLOOR SUPPORT | W 300 | 개소 | 8
56950013007 | 0010103 | E56950013007 | 방화구획처리 | W300 x H100㎜ | 개소 | 1
A0100000000 | 0010103 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 0010103 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 10.742
A0300000000 | 0010103 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )

## 실습동내역
총줄수-> | 263 | 2.0 | [ 부천대 소사캠퍼스 냉난방 개선 전기공사(실습동) ]
번호 | 공종코드 | 코드 | 명 칭 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재료비 |  | 노무비 |  |  | 경비 |  |  | 계 | 비고
[8 empty] | 금액 | 수량 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | bar: 재료비
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.실습동::1-2-1.전력간선공사
59750337008 | 0010201 | 3913170610034839 | 강제전선관 | 아연도 82 mm | m | 18
A0500000000 | 0010201 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
59759017066 | 0010201 | 3913170820176480 | 강재전선관용 부품 | 노말밴드, 아연도 82㎜ | 개 | 4
59753857061 | 0010201 | 3912130310035799 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 개 | 2
E1450927208 | 0010201 | 2612152420683701 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 35㎟ | m | 14
E1450927209 | 0010201 | 2612152420683702 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 50㎟ | m | 2
E1450287511 | 0010201 | 2612162920683890 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 1C-70㎟(4열동시) | m | 486
E1450287512 | 0010201 | 2612162920683891 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 1C-95㎟(4열동시) | m | 332
MM300015805 | 0010201 | 3912161620167063 | 배선용차단기(ABS-204) | 4P 225AF 225AT | EA | 2
E9400177006 | 0010201 | 3912143210033791 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 70㎟ | 개 | 8
E9400177007 | 0010201 | 3912143210033792 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 95㎟ | 개 | 8
E9400267008 | 0010201 | 3912143221650913 | 압착단자 | R형동선 나압착 35㎟ | 개 | 1
E9400267009 | 0010201 | 3912143221650914 | 압착단자 | R형동선 나압착 50㎟ | 개 | 1
59350287066 | 0010201 | 3912140420170801 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 120㎟ | 개 | 2
56950120082 | 0010201 | E56950120082 | 전선관지지행가 [천정단독] | 82 C | 개소 | 3
56950630124 | 0010201 | E56950630124 | 구멍뚫기(코아드릴) | D100,300㎜,바닥 | 개소 | 1
56950630140 | 0010201 | E56950630140 | 구멍뚫기(코아드릴) | D100,150㎜,벽 | 개소 | 3
MM050018313 | 0010201 | 391115ZZ701Z0003 | PANEL | EHP-C | SET | 1
MM050018314 | 0010201 | 391115ZZ701Z0004 | PANEL | EHP-D | SET | 1
MM050165689 | 0010201 | 391115ZZ701Z0006 | 내화충진제 | 방화실란트 | kg | 27
A0100000000 | 0010201 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 0010201 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 6.171
56900017076 | 0010201 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 22.165
A0300000000 | 0010201 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.실습동::1-2-2.냉난방공사
MM857406480 | 0010202 | 3913170691910223 | 나사없는전선관 | E31 | m | 6
MM857406481 | 0010202 | 3913170691910224 | 나사없는전선관 | E39 | m | 6
MM857406482 | 0010202 | 3913170691910225 | 나사없는전선관 | E51 | m | 3
MM857406483 | 0010202 | 3913170691910226 | 나사없는전선관 | E63 | m | 3
MM496797029 | 0010202 | 3913170620174470 | 1종금속제가요전선관 | 16㎜ 고장력방수 | m | 352
A0500000000 | 0010202 | RENT000000000002 | [ 배관 부속재 ] | 전선관의 15 % | 식 | 1
MM547867752 | 0010202 | 3913170620872401 | 1종금속제가요전선관 박스커넥터 | 16㎜ 고장력방수 | 개 | 162
MM857406489 | 0010202 | 3913170691910230 | 원터치방식 이음쇠 | 커넥터 E31 | EA | 4
MM857406490 | 0010202 | 3913170691910231 | 원터치방식 이음쇠 | 커넥터 E39 | EA | 6
MM857406491 | 0010202 | 3913170691910232 | 원터치방식 이음쇠 | 커넥터 E51 | EA | 2
MM857406492 | 0010202 | 3913170691910233 | 원터치방식 이음쇠 | 커넥터 E63 | EA | 2
MM857406496 | 0010202 | 3913170691910237 | 원터치방식 이음쇠 | 커플링 E31 | EA | 1
MM857406498 | 0010202 | 3913170691910238 | 원터치방식 이음쇠 | 커플링 E39 | EA | 1
MM857406499 | 0010202 | 3913170691910239 | 원터치방식 이음쇠 | 커플링 E51 | EA | 1
MM857406500 | 0010202 | 3913170691910240 | 원터치방식 이음쇠 | 커플링 E63 | EA | 1
MM857406504 | 0010202 | 3913170691910244 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E31 | EA | 1
MM857406506 | 0010202 | 3913170691910246 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E51 | EA | 1
MM857406507 | 0010202 | 3913170691910247 | 나사없는전선관 부속품 | 노말밴드 E63 | EA | 1
59753767041 | 0010202 | 3912130810035753 | 아우트렛박스 | 중형4각 54㎜ | 개 | 38
59753767231 | 0010202 | 3912130820174713 | 아우트렛박스 커버 | 커버, 4각, 평형 | 개 | 38
59753857061 | 0010202 | 3912130310035799 | 풀박스(ST) | 200x200x100㎜ | 개 | 7
MM481669624 | 0010202 | 2612162922076727 | 저독성난연폴리올레핀전선(HFIX) | 450/750V, 2.5㎟(1.78mm) | m | 1421
E1450927202 | 0010202 | 2612152420683696 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 4㎟ | m | 8
E1450927203 | 0010202 | 2612152420683697 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 6㎟ | m | 9
E1450927205 | 0010202 | 2612152420683699 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 16㎟ | m | 6
E1450287562 | 0010202 | 2612162920683944 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-4㎟ | m | 43
E1450287563 | 0010202 | 2612162920683945 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-6㎟ | m | 62
E1450287565 | 0010202 | 2612162920683947 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-16㎟ | m | 16
E1450287566 | 0010202 | 2612162920683948 | 폴리에틸렌 난연케이블(F-CV) | 0.6/1KV, 4C-25㎟ | m | 16
E9400177002 | 0010202 | 3912143210033787 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 16㎟ | 개 | 8
E9400177003 | 0010202 | 3912143210033788 | 러그단자 | 동관단자 1 HOLE 25㎟ | 개 | 8
E9400267006 | 0010202 | 3912143221650911 | 압착단자 | R형동선 나압착 16㎟ | 개 | 2
59350287066 | 0010202 | 3912140420170801 | 압착슬리이브 | 동압착슬리브-C형 120㎟ | 개 | 7
56950012982 | 0010202 | E56950012982 | 바닥노출배관 SUPPORT | W 150 | 개소 | 7
56950630061 | 0010202 | E56950630061 | 칼브럭 | 쐐기 9Φ이하 | 개소 | 97
A0100000000 | 0010202 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 0010202 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 16.992
56900017076 | 0010202 | L001010101000078 | 노 무 비 | 저압케이블전공 | 인 | 5.044
A0300000000 | 0010202 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )
| 공종줄 |  | 1.전기공사::1-2.실습동::1-2-3.CABLE DUCT공사
59754977021 | 0010203 | 3913170420175333 | CABLE DUCT(ST) | W300 | m | 8
59754987021 | 0010203 | 3913170520175443 | CABLE DUCT H.ELBOW(ST) | W300 | 개 | 1
59754987421 | 0010203 | 3913170520175471 | CABLE DUCT CONNECTOR(ST) | W300 | 개 | 2
59754987481 | 0010203 | 3913170520175477 | CABLE DUCT COVER CONNECTOR(ST) | W300 BAND TYPE | 개 | 2
59754967521 | 0010203 | 3913170520175120 | CABLE TRAY FITTING(ST) | SHANK BOLT & NUT | 개 | 73
E1450927213 | 0010203 | 2612152420683705 | 접지용비닐절연전선(F-GV) | 0.6/1KV, 120㎟ | m | 8
56950012913 | 0010203 | E56950012913 | TRAY FLOOR SUPPORT | W 300 | 개소 | 5
A0100000000 | 0010203 | RENT000000000003 | [ 소모 잡자재 ] | 전선, 전선관의 2 % | 식 | 1
56900017016 | 0010203 | L001010101000075 | 노 무 비 | 내선전공 | 인 | 2.156
A0300000000 | 0010203 | RENT000000000006 | [ 공 구 손 료 ] | 노무비의 3 % | 식 | 1
| 합계줄 |  | ( 합 계 )