## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 2026학년도 밀레니엄관 지하1층 개선공사(기계)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 17.5%
BS |  |  | [ 소 계 ] | 0
C4 |  | 경 비 | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * 4.75%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노) * 3.11%
CB |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 13.14%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5%
CH |  |  | 환 경 보 전 비 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0.5%
CK |  |  | 하도급지급보증수수료 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0.081%
CL |  |  | 건설기계대여금지급보증서발급수수료 | 0 | (재료비+직노+경비) * 0.07%
CS |  |  | [ 소 계 ] | 0
S1 | 계 |  |  | 0
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 8%
D2 | 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DA | 폐 기 물 처 리 비 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 0
DM | 고 재 처 리 비 |  |  | 0
S2 | 총 공 사 비 |  |  | 0

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 2026학년도 밀레니엄관 지하1층 개선공사(기계) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2026학년도 밀레니엄관 지하1층 개선공사(기계) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
01 기계설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
0101 급수급탕배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
0102 오배수배관공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
0103 환기설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
0104 철거공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
0105 냉난방기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
0106 제습기설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
02 폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0102 |  |  | 6 | 2 |  | 0
0201 폐기물처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010201 |  | 0102 |  | 3
03 고재처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0103 |  |  | 7 | 2 |  | 0
0301 고재처리비 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010301 |  | 0103 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 부천대 대학혁신지원사업 밀레니엄관 지하1층 리뉴얼 ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 급수급탕배관공사 | [15 empty] | 010101
스테인리스옥내배관(프레스식) | D13 | M | 287 | [9 empty] | 5B95E60FBC62F484184FE19FF506C0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95E60FBC62F484184FE19FF506C0 | 196
스테인리스옥내배관(프레스식) | D20 | M | 91 | [9 empty] | 5B95E60FBC62F484184FE19FF50539 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95E60FBC62F484184FE19FF50539 | 197
스테인리스옥내배관(프레스식) | D25 | M | 57 | [9 empty] | 5B95E60FBC62F484184FE19FF50412 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95E60FBC62F484184FE19FF50412 | 198
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13mm, 엘보90°, SP | 개 | 176 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7FAC7794 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7FAC7794 | 199
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 엘보90°, SP | 개 | 4 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7FAC7795 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7FAC7795 | 200
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 엘보90°, SP | 개 | 41 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7FAC7792 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7FAC7792 | 201
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*20mm, 티, SP | 개 | 13 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD161D5 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD161D5 | 202
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*25mm, 티, SP | 개 | 11 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD161D4 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD161D4 | 203
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮50*50mm, 티, SP | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD160CD |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD160CD | 204
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13*12.7mm, 급수전티, SP | 개 | 33 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD04324 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD04324 | 205
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*25.4mm, 급수전티, SP | 개 | 7 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD04320 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD04320 | 206
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*20mm, 리듀서, SP | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD2701B |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD2701B | 207
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮50*40mm, 리듀서, SP | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD27124 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD27124 | 208
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 캡, SP | 개 | 3 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD5C263 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD5C263 | 209
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 캡, SP | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD5C370 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD5C370 | 353
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13*12.7mm, K-유니언, SP | 개 | 24 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD43FB3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD43FB3 | 210
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20*19.1mm, K-유니언, SP | 개 | 8 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD43FB2 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD43FB2 | 211
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25*25.4mm, K-유니언, SP | 개 | 5 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD43FB1 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD43FB1 | 212
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮13mm, 소켓, SP | 개 | 24 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD7F061 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD7F061 | 213
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮20mm, 소켓, SP | 개 | 8 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD7F060 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD7F060 | 214
일반배관용스테인리스강관관이음쇠 | ∮25mm, 소켓, SP | 개 | 5 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD7F063 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264AE2871408F75834D7CD7F063 | 215
플랜지 | 플랜지, ∮15mm*0.98MPa, 절연플랜지, 동 | 개 | 11 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5FAD8C |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5FAD8C | 225
플랜지 | 플랜지, ∮20mm*0.98MPa, 절연플랜지, 동 | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5FAD8F |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5FAD8F | 226
플랜지 | 플랜지, ∮25mm*0.98MPa, 절연플랜지, 동 | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5FAD8E |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5FAD8E | 227
플랜지 | 플랜지, ∮50mm*0.98MPa, 절연플랜지, 동 | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5FACE3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5FACE3 | 228
플랜지 | 플랜지, ∮15mm*0.98MPa, STS | 개 | 11 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5CD5B1 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5CD5B1 | 229
플랜지 | 플랜지, ∮20mm*0.98MPa, STS | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5CD5B2 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5CD5B2 | 230
플랜지 | 플랜지, ∮25mm*0.98MPa, STS | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5CD5B3 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5CD5B3 | 231
플랜지 | 플랜지, ∮50mm*0.98MPa, STS | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5CD5B6 |  |  | 010101 | F | F | T | [26 empty] | 0101015C05E6A06A3264A9A8438A21A5D33A8C5CD5B6 | 232
동관용접(Brazing) | D15 | 개소 | 11 | [9 empty] | 5B95D6084ED2244D882C3105E53700 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95D6084ED2244D882C3105E53700 | 233
동관용접(Brazing) | D20 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B95D6084ED214A61845E0873531CF |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95D6084ED214A61845E0873531CF | 234
동관용접(Brazing) | D25 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B95D6084ED2049F28551B83952AE3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95D6084ED2049F28551B83952AE3 | 235
동관용접(Brazing) | D50 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B95D6084ED2540148B877E0D56765 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95D6084ED2540148B877E0D56765 | 236
관보온(고무발포, 매직테프) | 9t*D15 | M | 83 | [9 empty] | 5B95B6CAE712949148E5FE9055424A |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95B6CAE712949148E5FE9055424A | 346
관보온(고무발포, 매직테프) | 9t*D25 | M | 18 | [9 empty] | 5B95B6CAE712B44FB8620BA9D5A7B2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95B6CAE712B44FB8620BA9D5A7B2 | 347
관보온(고무발포, 매직테프) | 19t*D15 | M | 204 | [9 empty] | 5B95B6CAE1F214F488D5727FC59E78 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95B6CAE1F214F488D5727FC59E78 | 348
관보온(고무발포, 매직테프) | 19t*D20 | M | 91 | [9 empty] | 5B95B6CAE1F2248AC856CA03E56BD4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95B6CAE1F2248AC856CA03E56BD4 | 349
관보온(고무발포, 매직테프) | 19t*D25 | M | 39 | [9 empty] | 5B95B6CAE1F234A1482F6A688558C1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95B6CAE1F234A1482F6A688558C1 | 350
절연행가(전산볼트) | D15 | 개소 | 287 | [9 empty] | 5B9576B4C4E204CA387EC3E3E5DE66 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B9576B4C4E204CA387EC3E3E5DE66 | 221
절연행가(전산볼트) | D20 | 개소 | 91 | [9 empty] | 5B9576B4C4E204CA387EC3D175356C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B9576B4C4E204CA387EC3D175356C | 222
절연행가(전산볼트) | D25 | 개소 | 38 | [9 empty] | 5B9576B4C4E204CA387EC3C7054BFB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B9576B4C4E204CA387EC3C7054BFB | 223
각종 잡철물 제작 설치 | 현장제작설치,일반철제 | TON | 0.2 | [9 empty] | 5B95663967B2945338E3C94A85F931 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 0101015B95663967B2945338E3C94A85F931 | 224
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0102 오배수배관공사 | [15 empty] | 010102
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG2), D50 | M | 2 | [9 empty] | 5B95D611A8E2F4197867ED7E75D800 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B95D611A8E2F4197867ED7E75D800 | 237
경질염화비닐관(접착제) | PVC관(VG2), D35 | M | 12 | [9 empty] | 5B95D611A8E2D46B98BDD444952BDA |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B95D611A8E2D46B98BDD444952BDA | 238
경질염화비닐관(고무링 캡조임-일반 PVC) | PVC관(VG2), D50 | M | 89 | [9 empty] | 5B95D611A8E2F4197867ED4135BA36 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B95D611A8E2F4197867ED4135BA36 | 239
경질염화비닐관(고무링 캡조임-일반 PVC) | PVC관(VG2), D75 | M | 58 | [9 empty] | 5B95D611A8E214B8C841F57A852E68 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B95D611A8E214B8C841F57A852E68 | 240
경질염화비닐관(고무링 캡조임-일반 PVC) | PVC관(VG2), D100 | M | 26 | [9 empty] | 5B95D612B2A2E41E685784EE658FE7 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B95D612B2A2E41E685784EE658FE7 | 241
바닥배수구 설치 | D75 | 개 | 5 | [9 empty] | 5B9586E78072D48E88B35F84B56092 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B9586E78072D48E88B35F84B56092 | 242
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, P트랩, DRF | 개 | 10 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A942 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A942 | 243
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, P트랩, DRF | 개 | 5 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A945 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A945 | 244
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8B995B4F |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8B995B4F | 245
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, PVC C.O., DTS | 개 | 4 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8B995B49 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8B995B49 | 246
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, PVC C.O., DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8B995B4A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8B995B4A | 354
일반행가(전산볼트) | D50 | 개소 | 30 | [9 empty] | 5B9576B4C4E204CBD8E151D4F5335A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B9576B4C4E204CBD8E151D4F5335A | 247
일반행가(전산볼트) | D80 | 개소 | 19 | [9 empty] | 5B9576B4C4E204CBD8E15134B5FF26 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B9576B4C4E204CBD8E15134B5FF26 | 248
일반행가(전산볼트) | D100 | 개소 | 9 | [9 empty] | 5B9576B4C4E204CBD8E1512A551BC1 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B9576B4C4E204CBD8E1512A551BC1 | 249
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮35mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 3 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A4D8 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A4D8 | 250
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 20 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A4D6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A4D6 | 251
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 5 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A794 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A794 | 252
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚곡관, DRF-DL | 개 | 7 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A795 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A795 | 253
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*50mm, 90˚Y관티, DRF-CY | 개 | 8 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A8BC |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A8BC | 254
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 90˚Y관티, DRF-CY | 개 | 4 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A948 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A948 | 255
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100*50mm, 90˚Y관티, DRF-CY | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A8BD |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A8BD | 355
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚Y관티, DRF-CY | 개 | 5 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A8BA |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D2A8BA | 256
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮125*100mm, 90˚Y관티, DRF-CY | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D348F5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D348F5 | 257
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 3 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D348F7 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D348F7 | 258
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 4 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D348F6 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D348F6 | 259
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*50mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 5 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D3499C |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D3499C | 260
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100mm, 90˚YT관, DRF-LT | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D348F1 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463D507EA53D348F1 | 356
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, 90˚단곡관(DTS) | 개 | 3 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8AF1C326 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8AF1C326 | 261
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50*∮50mm, PVC티, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8AF2D53E |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8AF2D53E | 262
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮75*∮50mm, PVC티, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8AF2D53A |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8AF2D53A | 263
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮100*∮50mm, PVC티, DTS | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8AF2D535 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8AF2D535 | 264
일반용경질폴리염화비닐이음관 | 일반용경질폴리염화비닐이음관, ∮50mm, PVC소켓, DTS | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8AF2D6C2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A463C5610B8AF2D6C2 | 265
통기밸브(미니벤트) | D50 | EA | 7 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860A47C25EABB41C70298 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860A47C25EABB41C70298 | 273
배수용주철이형관 이음부속 | ∮75*50mm, 노허브, 확대관 | 개 | 5 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860C73105D909F7693D04 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860C73105D909F7693D04 | 266
배수용주철이형관 이음부속 | ∮75mm, 노허브, 커플링 | 개 | 4 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860C73105D909F7693D02 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860C73105D909F7693D02 | 267
배수용주철이형관 이음부속 | ∮100mm, 노허브, 커플링 | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE2860C73105D909F7693D01 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 0101025C05E6A06A3264AE2860C73105D909F7693D01 | 268
구멍뚫기(코어드릴) | D50, 콘크리트 300mm | 개소 | 16 | [9 empty] | 5B9556635CB25466586A84D1A5259F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B9556635CB25466586A84D1A5259F | 269
구멍뚫기(코어드릴) | D75, 콘크리트 300mm | 개소 | 3 | [9 empty] | 5B9556635CB2B48FD8AE26FD853B97 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B9556635CB2B48FD8AE26FD853B97 | 270
구멍뚫기(코어드릴) | D100, 콘크리트 300mm | 개소 | 5 | [9 empty] | 5B95566089F2A49CD8F0CA39756374 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B95566089F2A49CD8F0CA39756374 | 271
각종 잡철물 제작 설치 | 현장제작설치,일반철제 | TON | 0.07 | [9 empty] | 5B95663967B2945338E3C94A85F931 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 0101025B95663967B2945338E3C94A85F931 | 272
010102
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0103 환기설비공사 | [15 empty] | 010103
각형닥트제작(기계덕트) | #24 (0.6t) | M2 | 47 | [9 empty] | 5B95C6334D92548278F9080515343F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B95C6334D92548278F9080515343F | 357
각형닥트설치(기계덕트) | #24 (0.6t) | M2 | 47 | [9 empty] | 5B95C6334D92548278F90805153438 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B95C6334D92548278F90805153438 | 358
스파이럴덕트 설치 | D250 | M | 21 | [9 empty] | 5B95D6683572B499B8EF06A4D5FD3F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B95D6683572B499B8EF06A4D5FD3F | 274
플렉시블덕트 설치 | D150 | 개소 | 18 | [9 empty] | 5B95D6683572B49D18BEF9C1B5F9D8 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B95D6683572B49D18BEF9C1B5F9D8 | 275
플렉시블덕트 설치 | D200 | 개소 | 329 | [9 empty] | 5B95D6683572B49D18BEF9C1B5FF60 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B95D6683572B49D18BEF9C1B5FF60 | 276
일반행가(전산볼트) | D250 | 개소 | 6 | [9 empty] | 5B9576B4C4E204CBD8E1477EC5D394 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B9576B4C4E204CBD8E1477EC5D394 | 277
디퓨저(사각) 이설 | ND200 | 개 | 189 | [9 empty] | 5B95C6360532747DB809CD91C55F64 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B95C6360532747DB809CD91C55F64 | 299
디퓨져 신설 | D200 | 개 | 19 | [9 empty] | 5B956641BC02A46A587AF02935E1C4 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B956641BC02A46A587AF02935E1C4 | 300
라인디퓨져 신설 | D150 | 개 | 12 | [9 empty] | 5B956641BC02A46A587AF02935E1CA |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B956641BC02A46A587AF02935E1CA | 301
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮150mm | 개 | 18 | [9 empty] | 5C05E6A06A32548F58B5E15EA58E14D79DEF7E |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C05E6A06A32548F58B5E15EA58E14D79DEF7E | 278
공조용플렉시블덕트 | 스테인리스밴드, ∮200mm | 개 | 329 | [9 empty] | 5C05E6A06A32548F58B5E15EA58E14D79DEE51 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C05E6A06A32548F58B5E15EA58E14D79DEE51 | 279
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴엘보, ∮250mm | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A32548F5826A133259327B8F2E59C |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C05E6A06A32548F5826A133259327B8F2E59C | 280
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴리듀서, ∮250mm | 개 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06A32548F5826A133259327B8F3F17B |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C05E6A06A32548F5826A133259327B8F3F17B | 281
스파이럴덕트이음쇠 | 티, Φ250x200mm | 개 | 8 | [9 empty] | 5C05E6A06A32548F5826A133259327B8F1C373 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 0101035C05E6A06A32548F5826A133259327B8F1C373 | 282
각종 잡철물 제작 설치 | 현장제작설치,일반철제 | TON | 0.4 | [9 empty] | 5B95663967B2945338E3C94A85F931 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 0101035B95663967B2945338E3C94A85F931 | 283
010103
010103
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0104 철거공사 | [15 empty] | 010104
각형닥트 철거 | 0.6t | M2 | 44 | [9 empty] | 5B95C6334D92548278F9084CC5DCCD |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95C6334D92548278F9084CC5DCCD | 359
동관 철거 | D15 | M | 6 | [9 empty] | 5B95D61BA842347BA8F2BC3595C9E5 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D61BA842347BA8F2BC3595C9E5 | 284
동관 철거 | D20 | M | 5 | [9 empty] | 5B95D61BA84204A738034CD6F5B813 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D61BA84204A738034CD6F5B813 | 285
동관 철거 | D25 | M | 5 | [9 empty] | 5B95D61BA842144D984F9E044529B4 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D61BA842144D984F9E044529B4 | 286
동관 철거 | D32 | M | 2 | [9 empty] | 5B95D61BA84264CFA8D1DB3AB52EA7 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D61BA84264CFA8D1DB3AB52EA7 | 287
동관 철거 | D40 | M | 2 | [9 empty] | 5B95D61BA84274D4D8140748D5DFA9 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D61BA84274D4D8140748D5DFA9 | 288
동관 철거 | D50 | M | 2 | [9 empty] | 5B95D61BA8424400B841DEC3A56DA3 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D61BA8424400B841DEC3A56DA3 | 289
동관이음쇠 | 동관이음쇠, ∮20mm, 동캡 | 개 | 2 | [9 empty] | 5C05E6A06A3264AE28605C006571F930AC1312 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C05E6A06A3264AE28605C006571F930AC1312 | 290
동관용접(Brazing) | D20 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B95D6084ED214A61845E0873531CF |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D6084ED214A61845E0873531CF | 291
PVC관 철거 | D50 | M | 2 | [9 empty] | 5B95D611ABB2B4A0B80AA4C21505CC |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D611ABB2B4A0B80AA4C21505CC | 292
주철관배관 철거 | D50 | 개소 | 6 | [9 empty] | 5B95D61F0912B44F387351E4D5F41E |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D61F0912B44F387351E4D5F41E | 293
주철관배관 철거 | D75 | 개소 | 20 | [9 empty] | 5B95D61F0912B44F387351DA7511C0 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D61F0912B44F387351DA7511C0 | 294
주철관배관 철거 | D100 | 개소 | 2 | [9 empty] | 5B95D61F0912B44F387351C8050776 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95D61F0912B44F387351C8050776 | 295
디퓨저 철거 | 사각, ∮200 | 개 | 53 | [9 empty] | 5B95C6360532747AF8BCEDA3052EDF |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95C6360532747AF8BCEDA3052EDF | 296
플렉시블 닥트 철거 | D200(소켓,밴드포함) | M | 53 | [9 empty] | 5B95C6334BE23448782A8F04150AD4 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 0101045B95C6334BE23448782A8F04150AD4 | 297
공조덕트 | 공조덕트, 스파이럴캡, ∮200mm | 개 | 53 | [9 empty] | 5C05E6A06A32548F5826A133259327B8F2E97B |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 0101045C05E6A06A32548F5826A133259327B8F2E97B | 298
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0105 냉난방기설치공사 | [15 empty] | 010105
실외기(40마력) | 1등급, AI엔진, 한랭지형, 자동제어(ACP) 연동 | 대 | 1 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C155E |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C155E | 317
실외기(30마력) | 1등급, AI엔진, 한랭지형, 자동제어(ACP) 연동 | 대 | 1 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C155F |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C155F | 318
매립덕트 실내기(40평) |  | 대 | 1 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C14B8 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C14B8 | 319
4-WAY 천정형 실내기(40평) |  | 대 | 8 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C170C |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C170C | 320
4-WAY 천정형 실내기(28평) |  | 대 | 1 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C170D |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C170D | 321
4-WAY 천정형 실내기(23평) |  | 대 | 3 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C170E |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C170E | 322
4-WAY 천정형 실내기(10평) |  | 대 | 8 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C170F |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C170F | 323
1-WAY 천정형 실내기(5평) |  | 대 | 4 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1708 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1708 | 324
4-WAY 판넬 |  | 대 | 18 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1665 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1665 | 325
1-WAY 판넬 |  | 대 | 8 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1664 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1664 | 326
유선 리모컨 |  | EA | 27 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1660 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1660 | 327
중앙제어기 | ACP5 | EA | 1 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11E3 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11E3 | 328
분지관 | 분지관 평균 | EA | 25 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11E6 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11E6 | 329
기본설치비 | 멀티V 평균 | 대 | 27 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11E5 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11E5 | 330
냉매배관 및 보온재 | 멀티 배관 평균 | EA | 27 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11E4 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11E4 | 331
드레인공사 | PVC, 주관교체포함 | EA | 27 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11EB |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11EB | 332
실애외기간 통신선/CD관 | VCTF 1.5SQ*2C | EA | 27 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11EA |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C11EA | 333
품콘트롤러 통신선 | 실드 통신선 | EA | 27 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C10DD |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C10DD | 334
실내기 전원선 연결 | 전원선 | EA | 27 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C10DC |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C10DC | 335
진소진공 및 냉매충전(시운전 포함) | R-410A | EA | 2 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C10D8 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C10D8 | 336
실외기 베이스 | 대형 | EA | 2 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1391 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1391 | 337
실내외기 철거 | 천정형외 | 식 | 10 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1390 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1390 | 338
배관트레이 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1394 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1394 | 339
이전설치비 | 이전설치 | 대 | 29 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C128A |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C128A | 340
냉매배관, 드레인, 통신 연잔 | 배관연장외 | EA | 29 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C128B |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C128B | 341
중앙제어공사 | ACP5 | 식 | 1 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1288 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1288 | 342
중장비 사용료 | 크레인외 | 식 | 1 | [9 empty] | 5C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1289 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 0101055C3166C372D2F4E698D0F75845A2902C1289 | 343
텍스철거후재설치(천정) | 천정,나사못10%적용 | M2 | 30 | [9 empty] | 5B95C6334EB2A4FC5868F36F85D931 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B95C6334EB2A4FC5868F36F85D931 | 351
텍스천정재 신설 |  | M2 | 6 | [9 empty] | 5B95A6E558F23400C84CAB31053F93 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 0101055B95A6E558F23400C84CAB31053F93 | 352
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0106 제습기설치공사 | [15 empty] | 010106
천장형 제습기 | 최대제습:65LIT, 흡입,배기 디퓨져방식 | EA | 3 | [9 empty] | 5C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F94 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F94 | 309
유무선룸컨 | 유선 | EA | 3 | [9 empty] | 5C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F95 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F95 | 310
흡입디퓨져 | 필터부착형:200mm | EA | 3 | [9 empty] | 5C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F96 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F96 | 311
배기디퓨져 | 200mm | EA | 3 | [9 empty] | 5C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F97 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F97 | 312
타포린 후렉시블 및 니쁠 | 200mm / 10M | EA | 3 | [9 empty] | 5C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F90 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F90 | 313
서스밴드 | 200mm | EA | 12 | [9 empty] | 5C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F91 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F91 | 314
잡자재 |  | 식 | 1 | [9 empty] | 5C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F92 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F92 | 315
기본설치비 |  | EA | 3 | [9 empty] | 5C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F93 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 0101065C05E6A06EA2E4E788D4B2D5859B96117E3F93 | 316
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0201 폐기물처리비 | [15 empty] | 010201
폐기물처리비 | PVC류, 보온재 | TON | 0.5 | [9 empty] | 5B5C56481112843E98E745BBE5F252 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015B5C56481112843E98E745BBE5F252 | 302
건설폐기물 상차비 - 가연성 | 16ton 압롤트럭(20m3) | TON | 0.5 | [9 empty] | 5B5C56481112843FA8713EBA0562B4 |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015B5C56481112843FA8713EBA0562B4 | 303
건설폐기물 운반비 - 가연성 | 16ton 압롤트럭 - 20km이하 | TON | 0.5 | [9 empty] | 5B5C56481112843FA8713EA99570FD |  |  | 010201 | F | F | T | [26 empty] | 0102015B5C56481112843FA8713EA99570FD | 304
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
010201
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
0301 고재처리비 | [15 empty] | 010301
고재 | 고동 | KG | -21 | [9 empty] | 5C05E6A06EA2E4E8982862ECD5A93EE67F1C62 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015C05E6A06EA2E4E8982862ECD5A93EE67F1C62 | 305
고재 | 고철 | KG | -452 | [9 empty] | 5C05E6A06EA2E4E8982862ECD5A93EE67F1C63 |  |  | 010301 | F | F | T | [26 empty] | 0103015C05E6A06EA2E4E8982862ECD5A93EE67F1C63 | 306
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
010301
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 공량설정_일위대가 (hidden)
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
스테인리스옥내배관(프레스식) D13 (호표 1) | 0 |  | 5B95E60FBC62F484184FE19FF506C0
배관공 |  | 3 | 5B95E60FBC62F484184FE19FF506C05B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95E60FBC62F484184FE19FF506C05B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
스테인리스옥내배관(프레스식) D20 (호표 2) | 0 |  | 5B95E60FBC62F484184FE19FF50539
배관공 |  | 3 | 5B95E60FBC62F484184FE19FF505395B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95E60FBC62F484184FE19FF505395B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
스테인리스옥내배관(프레스식) D25 (호표 3) | 0 |  | 5B95E60FBC62F484184FE19FF50412
배관공 |  | 2 | 5B95E60FBC62F484184FE19FF504125B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 2 | 5B95E60FBC62F484184FE19FF504125B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
동관용접(Brazing) D15 (호표 4) | 0 |  | 5B95D6084ED2244D882C3105E53700
용접공 |  | 3 | 5B95D6084ED2244D882C3105E537005B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76898
동관용접(Brazing) D20 (호표 5) | 0 |  | 5B95D6084ED214A61845E0873531CF
용접공 |  | 2 | 5B95D6084ED214A61845E0873531CF5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76898
동관용접(Brazing) D25 (호표 6) | 0 |  | 5B95D6084ED2049F28551B83952AE3
용접공 |  | 3 | 5B95D6084ED2049F28551B83952AE35B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76898
동관용접(Brazing) D50 (호표 7) | 0 |  | 5B95D6084ED2540148B877E0D56765
용접공 |  | 3 | 5B95D6084ED2540148B877E0D567655B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76898
관보온(고무발포, 매직테프) 9t*D15 (호표 8) | 0 |  | 5B95B6CAE712949148E5FE9055424A
보온공 |  | 3 | 5B95B6CAE712949148E5FE9055424A5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D18
보통인부 |  | 3 | 5B95B6CAE712949148E5FE9055424A5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
관보온(고무발포, 매직테프) 9t*D25 (호표 9) | 0 |  | 5B95B6CAE712B44FB8620BA9D5A7B2
보온공 |  | 3 | 5B95B6CAE712B44FB8620BA9D5A7B25B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D18
보통인부 |  | 3 | 5B95B6CAE712B44FB8620BA9D5A7B25B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
관보온(고무발포, 매직테프) 19t*D15 (호표 10) | 0 |  | 5B95B6CAE1F214F488D5727FC59E78
보온공 |  | 3 | 5B95B6CAE1F214F488D5727FC59E785B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D18
보통인부 |  | 3 | 5B95B6CAE1F214F488D5727FC59E785B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
관보온(고무발포, 매직테프) 19t*D20 (호표 11) | 0 |  | 5B95B6CAE1F2248AC856CA03E56BD4
보온공 |  | 3 | 5B95B6CAE1F2248AC856CA03E56BD45B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D18
보통인부 |  | 3 | 5B95B6CAE1F2248AC856CA03E56BD45B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
관보온(고무발포, 매직테프) 19t*D25 (호표 12) | 0 |  | 5B95B6CAE1F234A1482F6A688558C1
보온공 |  | 3 | 5B95B6CAE1F234A1482F6A688558C15B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D18
보통인부 |  | 3 | 5B95B6CAE1F234A1482F6A688558C15B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
절연행가(전산볼트) D15 (호표 13) | 0 |  | 5B9576B4C4E204CA387EC3E3E5DE66
절연행가(전산볼트) D20 (호표 14) | 0 |  | 5B9576B4C4E204CA387EC3D175356C
절연행가(전산볼트) D25 (호표 15) | 0 |  | 5B9576B4C4E204CA387EC3C7054BFB
각종 잡철물 제작 설치 현장제작설치,일반철제 (호표 16) | 0 |  | 5B95663967B2945338E3C94A85F931
철공 |  | 2 | 5B95663967B2945338E3C94A85F9315B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A8
용접공 |  | 2 | 5B95663967B2945338E3C94A85F9315B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76898
특별인부 |  | 1 | 5B95663967B2945338E3C94A85F9315B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A2
보통인부 |  | 2 | 5B95663967B2945338E3C94A85F9315B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
경질염화비닐관(접착제) PVC관(VG2), D50 (호표 17) | 0 |  | 5B95D611A8E2F4197867ED7E75D800
배관공 |  | 3 | 5B95D611A8E2F4197867ED7E75D8005B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95D611A8E2F4197867ED7E75D8005B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
경질염화비닐관(접착제) PVC관(VG2), D35 (호표 18) | 0 |  | 5B95D611A8E2D46B98BDD444952BDA
배관공 |  | 3 | 5B95D611A8E2D46B98BDD444952BDA5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95D611A8E2D46B98BDD444952BDA5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
경질염화비닐관(고무링 캡조임-일반 PVC) PVC관(VG2), D50 (호표 19) | 0 |  | 5B95D611A8E2F4197867ED4135BA36
배관공 |  | 3 | 5B95D611A8E2F4197867ED4135BA365B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95D611A8E2F4197867ED4135BA365B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
경질염화비닐관(고무링 캡조임-일반 PVC) PVC관(VG2), D75 (호표 20) | 0 |  | 5B95D611A8E214B8C841F57A852E68
배관공 |  | 3 | 5B95D611A8E214B8C841F57A852E685B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95D611A8E214B8C841F57A852E685B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
경질염화비닐관(고무링 캡조임-일반 PVC) PVC관(VG2), D100 (호표 21) | 0 |  | 5B95D612B2A2E41E685784EE658FE7
배관공 |  | 3 | 5B95D612B2A2E41E685784EE658FE75B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95D612B2A2E41E685784EE658FE75B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
바닥배수구 설치 D75 (호표 22) | 0 |  | 5B9586E78072D48E88B35F84B56092
배관공 |  | 3 | 5B9586E78072D48E88B35F84B560925B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B9586E78072D48E88B35F84B560925B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
일반행가(전산볼트) D50 (호표 23) | 0 |  | 5B9576B4C4E204CBD8E151D4F5335A
일반행가(전산볼트) D80 (호표 24) | 0 |  | 5B9576B4C4E204CBD8E15134B5FF26
일반행가(전산볼트) D100 (호표 25) | 0 |  | 5B9576B4C4E204CBD8E1512A551BC1
구멍뚫기(코어드릴) D50, 콘크리트 300mm (호표 26) | 0 |  | 5B9556635CB25466586A84D1A5259F
착암공 |  | 3 | 5B9556635CB25466586A84D1A5259F5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD7689F
보통인부 |  | 3 | 5B9556635CB25466586A84D1A5259F5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
구멍뚫기(코어드릴) D75, 콘크리트 300mm (호표 27) | 0 |  | 5B9556635CB2B48FD8AE26FD853B97
착암공 |  | 3 | 5B9556635CB2B48FD8AE26FD853B975B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD7689F
보통인부 |  | 3 | 5B9556635CB2B48FD8AE26FD853B975B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
구멍뚫기(코어드릴) D100, 콘크리트 300mm (호표 28) | 0 |  | 5B95566089F2A49CD8F0CA39756374
착암공 |  | 3 | 5B95566089F2A49CD8F0CA397563745B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD7689F
보통인부 |  | 3 | 5B95566089F2A49CD8F0CA397563745B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
각형닥트제작(기계덕트) #24 (0.6t) (호표 29) | 0 |  | 5B95C6334D92548278F9080515343F
보통인부 |  | 3 | 5B95C6334D92548278F9080515343F5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
덕트공 |  | 3 | 5B95C6334D92548278F9080515343F5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
각형닥트설치(기계덕트) #24 (0.6t) (호표 30) | 0 |  | 5B95C6334D92548278F90805153438
덕트공 |  | 1 | 5B95C6334D92548278F908051534385B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
보통인부 |  | 2 | 5B95C6334D92548278F908051534385B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
스파이럴덕트 설치 D250 (호표 31) | 0 |  | 5B95D6683572B499B8EF06A4D5FD3F
덕트공 |  | 4 | 5B95D6683572B499B8EF06A4D5FD3F5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
보통인부 |  | 4 | 5B95D6683572B499B8EF06A4D5FD3F5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
플렉시블덕트 설치 D150 (호표 32) | 0 |  | 5B95D6683572B49D18BEF9C1B5F9D8
덕트공 |  | 2 | 5B95D6683572B49D18BEF9C1B5F9D85B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
플렉시블덕트 설치 D200 (호표 33) | 0 |  | 5B95D6683572B49D18BEF9C1B5FF60
덕트공 |  | 1 | 5B95D6683572B49D18BEF9C1B5FF605B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
일반행가(전산볼트) D250 (호표 34) | 0 |  | 5B9576B4C4E204CBD8E1477EC5D394
디퓨저(사각) 이설 ND200 (호표 35) | 0 |  | 5B95C6360532747DB809CD91C55F64
덕트공 |  | 3 | 5B95C6360532747DB809CD91C55F645B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
디퓨져 신설 D200 (호표 36) | 0 |  | 5B956641BC02A46A587AF02935E1C4
덕트공 |  | 2 | 5B956641BC02A46A587AF02935E1C45B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
라인디퓨져 신설 D150 (호표 37) | 0 |  | 5B956641BC02A46A587AF02935E1CA
덕트공 |  | 2 | 5B956641BC02A46A587AF02935E1CA5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
각형닥트 철거 0.6t (호표 38) | 0 |  | 5B95C6334D92548278F9084CC5DCCD
덕트공 |  | 2 | 5B95C6334D92548278F9084CC5DCCD5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
보통인부 |  | 2 | 5B95C6334D92548278F9084CC5DCCD5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
동관 철거 D15 (호표 39) | 0 |  | 5B95D61BA842347BA8F2BC3595C9E5
배관공 |  | 2 | 5B95D61BA842347BA8F2BC3595C9E55B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95D61BA842347BA8F2BC3595C9E55B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
동관 철거 D20 (호표 40) | 0 |  | 5B95D61BA84204A738034CD6F5B813
배관공 |  | 3 | 5B95D61BA84204A738034CD6F5B8135B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95D61BA84204A738034CD6F5B8135B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
동관 철거 D25 (호표 41) | 0 |  | 5B95D61BA842144D984F9E044529B4
배관공 |  | 3 | 5B95D61BA842144D984F9E044529B45B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 2 | 5B95D61BA842144D984F9E044529B45B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
동관 철거 D32 (호표 42) | 0 |  | 5B95D61BA84264CFA8D1DB3AB52EA7
배관공 |  | 3 | 5B95D61BA84264CFA8D1DB3AB52EA75B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95D61BA84264CFA8D1DB3AB52EA75B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
동관 철거 D40 (호표 43) | 0 |  | 5B95D61BA84274D4D8140748D5DFA9
배관공 |  | 2 | 5B95D61BA84274D4D8140748D5DFA95B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95D61BA84274D4D8140748D5DFA95B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
동관 철거 D50 (호표 44) | 0 |  | 5B95D61BA8424400B841DEC3A56DA3
배관공 |  | 3 | 5B95D61BA8424400B841DEC3A56DA35B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 3 | 5B95D61BA8424400B841DEC3A56DA35B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
PVC관 철거 D50 (호표 45) | 0 |  | 5B95D611ABB2B4A0B80AA4C21505CC
배관공 |  | 4 | 5B95D611ABB2B4A0B80AA4C21505CC5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 4 | 5B95D611ABB2B4A0B80AA4C21505CC5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
주철관배관 철거 D50 (호표 46) | 0 |  | 5B95D61F0912B44F387351E4D5F41E
배관공 |  | 4 | 5B95D61F0912B44F387351E4D5F41E5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 4 | 5B95D61F0912B44F387351E4D5F41E5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
주철관배관 철거 D75 (호표 47) | 0 |  | 5B95D61F0912B44F387351DA7511C0
배관공 |  | 4 | 5B95D61F0912B44F387351DA7511C05B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 4 | 5B95D61F0912B44F387351DA7511C05B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
주철관배관 철거 D100 (호표 48) | 0 |  | 5B95D61F0912B44F387351C8050776
배관공 |  | 4 | 5B95D61F0912B44F387351C80507765B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A41
보통인부 |  | 4 | 5B95D61F0912B44F387351C80507765B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
디퓨저 철거 사각, ∮200 (호표 49) | 0 |  | 5B95C6360532747AF8BCEDA3052EDF
덕트공 |  | 3 | 5B95C6360532747AF8BCEDA3052EDF5B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
플렉시블 닥트 철거 D200(소켓,밴드포함) (호표 50) | 0 |  | 5B95C6334BE23448782A8F04150AD4
덕트공 |  | 4 | 5B95C6334BE23448782A8F04150AD45B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76D1F
텍스철거후재설치(천정) 천정,나사못10%적용 (호표 51) | 0 |  | 5B95C6334EB2A4FC5868F36F85D931
건축목공 |  | 3 | 5B95C6334EB2A4FC5868F36F85D9315B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76B6D
보통인부 |  | 2 | 5B95C6334EB2A4FC5868F36F85D9315B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3
텍스천정재 신설 (호표 52) | 0 |  | 5B95A6E558F23400C84CAB31053F93
내장공 |  | 2 | 5B95A6E558F23400C84CAB31053F935B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD76A48
보통인부 |  | 2 | 5B95A6E558F23400C84CAB31053F935B8086C9EBE2B406E86A4BA34551D2BAD769A3

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | C | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 물가정보 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1157 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | C | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리비 | DA
7 | 고재처리비 | DM
8 | ...
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234