## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 2026학년도 밀레니엄관 지하1층 개선공사(전기)
| 비 목 |  |  | 금 액 | 구 성 비 | 비 고
A1 | 순 공 사 원 가 | 재 료 비 | 직 접 재 료 비 | 0
A2 |  |  | 간 접 재 료 비 | 0
A3 |  |  | 작업설, 부산물(△) | 0
AS |  |  | [ 소 계 ] | 0
B1 |  | 노 무 비 | 직 접 노 무 비 | 0
B2 |  |  | 간 접 노 무 비 | 0 | 직접노무비 * 17.5%
BS |  |  | [ 소 계 ]
C4 |  | 경 비 | 산 재 보 험 료 | 0 | 노무비 * 3.56%
C5 |  |  | 고 용 보 험 료 | 0 | 노무비 * 1.01%
C6 |  |  | 국민 건강 보험료 |  | 직접노무비 * 3.595%
C7 |  |  | 국민 연금 보험료 |  | 직접노무비 * 4.75%
C8 |  |  | 퇴직 공제 부금비 |  | 직접노무비 * 2.3%
CA |  |  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노) * 2.28%+4325000
CB |  |  | 노인장기요양보험료 |  | 건강보험료 * 13.14%
CG |  |  | 기 타 경 비 | 0 | (재료비+노무비) * 5%
CM |  |  | 석 면 분 담 금 | 0 | 노무비 * 0.006%
CS |  |  | [ 소 계 ]
S1 | 계
D1 | 일 반 관 리 비 |  |  | 0 | 계 * 6.5%
D2 | 이 윤 |  |  | 0 | (노무비+경비+일반관리비) * 15%
D9 | 공 급 가 액 |  |  | 0
DB | 부 가 가 치 세 |  |  | 0 | 공급가액 * 10%
DH | 도 급 액 |  |  | 0
S2 | 총 공 사 비

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
[ 2026학년도 밀레니엄관 지하1층 개선공사(전기) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 공종코드 | 변수 | 상위공종 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종소계 | 원가계산서 연결금액
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
2026학년도 밀레니엄관 지하1층 개선공사(전기) |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 01 |  |  |  | 1
전기공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0101 |  | 01 |  | 2
전력간선설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010101 |  | 0101 |  | 3
전등설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010102 |  | 0101 |  | 3
전열설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010103 |  | 0101 |  | 3
환기덕트설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010104 |  | 0101 |  | 3
냉난방설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010105 |  | 0101 |  | 3
케이블트레이설치공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010106 |  | 0101 |  | 3
임시전력설비공사 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 010107 |  | 0101 |  | 3
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 공종별내역서
[ 2026학년도 밀레니엄관 지하1층 개선공사(전기) ]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고 | 품목코드 | 변수 | 설정 | 공종코드 | 일위 | 단산 | 자재 | 손료적용 | 손료저장 | 적용율 | JUK1 | JUK2 | JUK3 | JUK4 | JUK5 | JUK6 | JUK7 | JUK8 | JUK9 | JUK10 | JUK11 | JUK12 | JUK13 | JUK14 | JUK15 | JUK16 | JUK17 | JUK18 | JUK19 | JUK20 | 자재구분 | 공종구분 | 공종레벨 | 공종+자재 | 고유번호
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
전력간선설비공사 | [15 empty] | 010101
강제전선관-노출 | 아연도, 28mm | M | 46 | [9 empty] | 44B033B80E2749D2093199693BA18 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E2749D2093199693BA18 | 6
강제전선관-노출 | 아연도, 36mm | M | 216 | [9 empty] | 44B033B80E2749D2093199693BDEC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E2749D2093199693BDEC | 7
강제전선관-노출 | 아연도, 42mm | M | 82 | [9 empty] | 44B033B80E2749D2093199693BCC5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E2749D2093199693BCC5 | 8
강제전선관-노출 | 아연도, 54mm | M | 8 | [9 empty] | 44B033B80E2749D2093199693BF99 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E2749D2093199693BF99 | 9
강제전선관-노출 | 아연도, 104mm | M | 31 | [9 empty] | 44B033B80E2749D2093199693B014 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E2749D2093199693B014 | 10
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*6㎟ | M | 46 | [9 empty] | 44B033B80E047A622971E739C41F3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E047A622971E739C41F3 | 11
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*10㎟ | M | 161 | [9 empty] | 44B033B80E047A622971E739C41F1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E047A622971E739C41F1 | 12
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*16㎟ | M | 266 | [9 empty] | 44B033B80E047A6229718EB77078F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E047A6229718EB77078F | 13
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*25㎟ | M | 470 | [9 empty] | 44B033B80E047A6229718EB770895 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E047A6229718EB770895 | 14
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*35㎟ | M | 119 | [9 empty] | 44B033B80E047A6229718EB7709BC |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E047A6229718EB7709BC | 15
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 1C*95㎟ | M | 444 | [9 empty] | 44B033B80E047A622971D6DB0DACE |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E047A622971D6DB0DACE | 16
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 6㎟ | M | 46 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED1B6 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E16E4D2B943FBEAED1B6 | 17
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 10㎟ | M | 161 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED637 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E16E4D2B943FBEAED637 | 18
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 855 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED7DE |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E16E4D2B943FBEAED7DE | 19
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 50㎟ | M | 111 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAEDA92 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E16E4D2B943FBEAEDA92 | 20
압착단자 | 16 ㎟ | 개 | 52 | [9 empty] | 43BE3CF84D4ED592D979B8F005762 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010143BE3CF84D4ED592D979B8F005762 | 21
압착단자 | 25 ㎟ | 개 | 40 | [9 empty] | 43BE3CF84D4ED592D979B8F00576D |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010143BE3CF84D4ED592D979B8F00576D | 22
압착단자 | 35 ㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 43BE3CF84D4ED592D979B8F00576C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010143BE3CF84D4ED592D979B8F00576C | 23
압착단자 | 50 ㎟ | 개 | 2 | [9 empty] | 43BE3CF84D4ED592D979B8F00565E |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010143BE3CF84D4ED592D979B8F00565E | 24
동관단자 | 1 HOLE 95 ㎟ | 개 | 8 | [9 empty] | 43BE3CF84D4ED592D979B88D14B04 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010143BE3CF84D4ED592D979B88D14B04 | 25
풀박스(천장면)-노출 | 200*200*100mm | 개 | 13 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD322983136862804 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80EA4AD322983136862804 | 26
풀박스(천장면)-노출 | 300*300*200mm | 개 | 8 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD3229831368736A5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80EA4AD3229831368736A5 | 27
전선관지지행거(단독) | 28C | 개소 | 23 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F31C |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E27491259273A862F31C | 28
전선관지지행거(단독) | 36C | 개소 | 110 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F423 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E27491259273A862F423 | 29
전선관지지행거(단독) | 42C | 개소 | 43 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F5CA |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E27491259273A862F5CA | 30
전선관지지행거(단독) | 54C | 개소 | 4 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F6D0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E27491259273A862F6D0 | 31
전선관지지행거(단독) | 104C | 개소 | 16 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F9A5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80E27491259273A862F9A5 | 32
등기구 - 철거 | 평판매입등 300x1200 | 등 | 4 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC6C0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80EA4AD1279B7E449CC6C0 | 33
ELB BOX | 2P 30AF/20AT | EA | 1 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD0259573978A471F |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80EA4AD0259573978A471F | 41
배선용 차단기 설치(MCCB) | 4P 225AF | EA | 1 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD0259573978B5644 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B80EA4AD0259573978B5644 | 42
LP-NB |  | 면 | 1 | [9 empty] | 44B033B83B03FC22F93D5754A61AB |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B83B03FC22F93D5754A61AB | 38
LP-B1B |  | 면 | 1 | [9 empty] | 44B033B83B03FC22F93D5754A61A4 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B83B03FC22F93D5754A61A4 | 327
LP-EM |  | 면 | 1 | [9 empty] | 44B033B83B03FC22F93D5754A61A5 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B83B03FC22F93D5754A61A5 | 328
LP-TO |  | 면 | 1 | [9 empty] | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B2 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B83B03FC22F93D5754A62B2 | 329
LP-B |  | 면 | 1 | [9 empty] | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B3 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B83B03FC22F93D5754A62B3 | 330
LP-HD |  | 면 | 1 | [9 empty] | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B0 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B83B03FC22F93D5754A62B0 | 331
LP-6HP |  | 면 | 1 | [9 empty] | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B1 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B83B03FC22F93D5754A62B1 | 332
분전함 철거 |  | 면 | 3 | [9 empty] | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B6 |  |  | 010101 | T | F | F | [26 empty] | 01010144B033B83B03FC22F93D5754A62B6 | 333
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
010101
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
전등설비공사 | [15 empty] | 010102
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 2626 | [9 empty] | 44B033C8117059D2A940AB66F3FC3 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033C8117059D2A940AB66F3FC3 | 43
나사없는전선관-노출 | E25 | M | 329 | [9 empty] | 44B033C8117059D2A940AB66F3C0F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033C8117059D2A940AB66F3C0F | 44
나사없는전선관-노출 | E31 | M | 118 | [9 empty] | 44B033C8117059D2A940AB66F3D16 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033C8117059D2A940AB66F3D16 | 45
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 4445 | [9 empty] | 44B033B80E2749C279C4B9272E32E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80E2749C279C4B9272E32E | 46
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 1826 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B0E5 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B0E5 | 47
1종금속제가요전선관-노출 | 비닐피복, 16mm, 방수 | M | 45 | [9 empty] | 44B033B80E2749C279C4B92738517 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80E2749C279C4B92738517 | 48
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 16mm, 방수 | 개 | 12 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B716 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B716 | 49
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 2.5㎟ | M | 16982 | [9 empty] | 44B033B80E16E4F2693A04AC4AA40 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80E16E4F2693A04AC4AA40 | 50
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 2.5㎟ | M | 7578 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED363 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80E16E4D2B943FBEAED363 | 51
스위치박스-매입 | 1개용 54 mm | 개 | 61 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD32298302F957D64 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD32298302F957D64 | 52
스위치박스-매입 | 2개용 54 mm | 개 | 10 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD32298302F957C5E |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD32298302F957C5E | 53
아우트렛박스-매입 | 8각 54mm | 개 | 692 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD32298302F945032 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD32298302F945032 | 54
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 151 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD32298302F9451D9 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD32298302F9451D9 | 55
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 둥근구멍, 평 | 개 | 692 | [9 empty] | 43D93E382F8187F2D9FB5605D3F90C31176B2 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243D93E382F8187F2D9FB5605D3F90C31176B2 | 56
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 151 | [9 empty] | 43D93E382F8187F2D9FB5605D3F90C31176B3 |  |  | 010102 | F | F | T | [26 empty] | 01010243D93E382F8187F2D9FB5605D3F90C31176B3 | 57
단로 스위치 | 1구 | 개 | 8 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA6907B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7F6BA6907B | 58
단로 스위치 | 2구 | 개 | 17 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA693CF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7F6BA693CF | 59
단로 스위치 | 3구 | 개 | 36 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA69229 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7F6BA69229 | 60
단로 스위치 | 4구 | 개 | 9 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA69228 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7F6BA69228 | 61
LED 6인치 다운라이트 | LED 15W | EA | 275 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A6 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A6 | 62
COB 멀티 매입등 | LED 20W×2 | EA | 301 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A4 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A4 | 63
LED 평판조명 | LED 50W | EA | 222 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A2 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A2 | 64
LED 사각 멀티 직부등 | LED 7W×3 | EA | 50 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3AF |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7DBED0B3AF | 65
LED 라인 매입조명 | LED 20W | EA | 109 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B280 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7DBED0B280 | 66
LED T5 간접조명 | LED 15W | EA | 18 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B281 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7DBED0B281 | 67
간접조명 | LED 15W | EA | 12 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B282 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7DBED0B282 | 68
벽부등 | LED 15W | EA | 1 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B284 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7DBED0B284 | 334
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 1324 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F16F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80E27491259273A862F16F | 70
전선관지지행거(단독) | 22C | 개소 | 171 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F275 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80E27491259273A862F275 | 71
전선관지지행거(단독) | 28C | 개소 | 61 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F31C |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80E27491259273A862F31C | 72
전선관지지대(벽체) | W:100 | 개소 | 45 | [9 empty] | 44B033B80E27491259271FBAD5023 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80E27491259271FBAD5023 | 73
등기구 - 철거 | 평판매입등 300x1200 | 등 | 280 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC30F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC30F | 74
등기구 - 철거 | 평판매입등 600x600 | 등 | 76 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC26B |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC26B | 166
등기구 - 철거 | 칠판등 | 등 | 2 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC26D |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC26D | 167
등기구 - 철거 | 다운라이트 | 등 | 537 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC26F |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC26F | 168
등기구 - 철거 | 다운라이트 "인치" | 등 | 25 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC261 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC261 | 169
등기구 - 철거 | 다운라이트 쌍구형 | 등 | 30 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC140 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC140 | 170
등기구 - 철거 | 원형 직부등 | 등 | 1 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC146 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC146 | 171
등기구 - 철거 | 벽부등 | 등 | 5 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC144 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC144 | 172
등기구 - 철거 | 코오드 | 등 | 4 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC14A |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC14A | 173
등기구 - 철거 | 간접조명 | 등 | 58 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC0BB |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC0BB | 174
등기구 - 철거 | 레인조명 | 등 | 30 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC0B9 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC0B9 | 175
등기구 - 철거 | 전선레일 | 등 | 50 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC0B8 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7E449CC0B8 | 176
콘센트 - 철거 | 15A, 2P | 개 | 151 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58861 |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7F6BA58861 | 86
스위치 - 철거 |  | 개 | 89 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA4EBFD |  |  | 010102 | T | F | F | [26 empty] | 01010244B033B80EA4AD1279B7F6BA4EBFD | 87
010102
010102
010102
010102
010102
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
전열설비공사 | [15 empty] | 010103
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 3490 | [9 empty] | 44B033C8117059D2A940AB66F3FC3 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033C8117059D2A940AB66F3FC3 | 88
나사없는전선관-노출 | E31 | M | 68 | [9 empty] | 44B033C8117059D2A940AB66F3D16 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033C8117059D2A940AB66F3D16 | 89
1종금속제가요전선관-노출 | 비닐피복, 16mm, 방수 | M | 10 | [9 empty] | 44B033B80E2749C279C4B92738517 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80E2749C279C4B92738517 | 90
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 16mm, 방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B716 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B716 | 91
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟ | M | 7029 | [9 empty] | 44B033B80E16E4F2693A04AC4AB67 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80E16E4F2693A04AC4AB67 | 92
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 4㎟ | M | 3515 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED0AF |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80E16E4D2B943FBEAED0AF | 93
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 6㎟ | M | 68 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED1B6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80E16E4D2B943FBEAED1B6 | 94
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*6㎟ | M | 68 | [9 empty] | 44B033B80E047A6229718EB77078C |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80E047A6229718EB77078C | 95
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 283 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD32298302F9451D9 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80EA4AD32298302F9451D9 | 96
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 2개용S/W, 오목 | 개 | 283 | [9 empty] | 43D93E382F8187F2D9FB5605D3F90C31176B8 |  |  | 010103 | F | F | T | [26 empty] | 01010343D93E382F8187F2D9FB5605D3F90C31176B8 | 97
풀박스(천장면)-노출 | 150*150*100mm | 개 | 2 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD32298313686292B |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80EA4AD32298313686292B | 98
콘센트 설치(매입) | 접지형, 15A 250V, 2구 | 개 | 111 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58CDA |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80EA4AD1279B7F6BA58CDA | 99
콘센트 설치(매입) | 접지형, 15A 250V, 4구 | 개 | 1 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58CDB |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80EA4AD1279B7F6BA58CDB | 100
콘센트 설치(매입) | 방우형, 15A 250V, 1구 | 개 | 4 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58DE6 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80EA4AD1279B7F6BA58DE6 | 101
콘센트 설치(매입) | 방우형, 15A 250V, 2구 | 개 | 2 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58DE7 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80EA4AD1279B7F6BA58DE7 | 102
ELB BOX | 2P 30AF/20AT | EA | 2 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD0259573978A471F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80EA4AD0259573978A471F | 103
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 1771 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F16F |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80E27491259273A862F16F | 104
전선관지지행거(단독) | 22C | 개소 | 35 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F275 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80E27491259273A862F275 | 105
전선관지지대(벽체) | W:100 | 개소 | 10 | [9 empty] | 44B033B80E27491259271FBAD5023 |  |  | 010103 | T | F | F | [26 empty] | 01010344B033B80E27491259271FBAD5023 | 106
010103
010103
010103
010103
010103
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
환기덕트설비공사 | [15 empty] | 010104
1종금속제가요전선관-노출 | 28mm, 비방수 | M | 113 | [9 empty] | 44B033B80E2749C279C4B9272E5DC |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B033B80E2749C279C4B9272E5DC | 107
1종금속제가요전선관-노출 | 36mm, 비방수 | M | 64 | [9 empty] | 44B033B80E2749C279C4B9272E6E3 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B033B80E2749C279C4B9272E6E3 | 108
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 28mm, 비방수 | 개 | 20 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B0E7 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B0E7 | 109
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 36mm, 비방수 | 개 | 12 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B0E6 |  |  | 010104 | F | F | T | [26 empty] | 01010443D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B0E6 | 110
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 6㎟ | M | 807 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED1B6 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B033B80E16E4D2B943FBEAED1B6 | 111
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 10㎟ | M | 562 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED637 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B033B80E16E4D2B943FBEAED637 | 112
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 2C*6㎟ | M | 807 | [9 empty] | 44B033B80E047A622971E739C41F3 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B033B80E047A622971E739C41F3 | 114
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 3C*10㎟ | M | 562 | [9 empty] | 44B033B80E047A622971F1A069FE1 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B033B80E047A622971F1A069FE1 | 115
풀박스(천장면)-노출 | 150*150*100mm | 개 | 16 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD32298313686292B |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B033B80EA4AD32298313686292B | 116
전선관지지행거(단독) | 28C | 개소 | 113 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F31C |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B033B80E27491259273A862F31C | 117
전선관지지행거(단독) | 36C | 개소 | 64 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F423 |  |  | 010104 | T | F | F | [26 empty] | 01010444B033B80E27491259273A862F423 | 118
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
010104
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
냉난방설비공사 | [15 empty] | 010105
나사없는전선관-노출 | E19 | M | 1329 | [9 empty] | 44B033C8117059D2A940AB66F3FC3 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033C8117059D2A940AB66F3FC3 | 119
1종금속제가요전선관-노출 | 16mm, 비방수 | M | 60 | [9 empty] | 44B033B80E2749C279C4B9272E32E |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E2749C279C4B9272E32E | 120
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터, 16mm, 비방수 | 개 | 120 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B0E5 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B0E5 | 121
1종금속제가요전선관-노출 | 고장력, 54mm, 방수 | M | 32 | [9 empty] | 44B033B80E2749C279C4B927035F4 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E2749C279C4B927035F4 | 123
1종금속제가요전선관-노출 | 고장력, 70mm, 방수 | M | 29 | [9 empty] | 44B033B80E2749C279C4B927034ED |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E2749C279C4B927034ED | 124
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 54mm, 방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B60B |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B60B | 125
1종금속제가요전선관 | 1종금속제가요전선관, 박스커넥터-비닐, 70mm, 방수 | 개 | 2 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B608 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543D93E382F9211C2B9EB4B1D958CB1B26B608 | 126
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) | 4㎟ | M | 1368 | [9 empty] | 44B033B80E16E4F2693A04AC4AB67 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E16E4F2693A04AC4AB67 | 127
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 4㎟ | M | 684 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED0AF |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E16E4D2B943FBEAED0AF | 128
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 32 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED7DE |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E16E4D2B943FBEAED7DE | 129
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 25㎟ | M | 29 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED40A |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E16E4D2B943FBEAED40A | 130
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*35㎟ | M | 32 | [9 empty] | 44B033B80E047A6229718EB7709BC |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E047A6229718EB7709BC | 131
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 1C*50㎟ | M | 116 | [9 empty] | 44B033B80E047A622971D6DB1E86F |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E047A622971D6DB1E86F | 132
아우트렛박스-매입 | 8각 54mm | 개 | 123 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD32298302F945032 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80EA4AD32298302F945032 | 133
아우트렛박스-매입 | 중형 4각 54㎜ | 개 | 63 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD32298302F9451D9 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80EA4AD32298302F9451D9 | 134
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 8각, 둥근구멍, 평 | 개 | 123 | [9 empty] | 43D93E382F8187F2D9FB5605D3F90C31176B2 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543D93E382F8187F2D9FB5605D3F90C31176B2 | 135
아웃렛박스 | 아웃렛박스, 커버, 4각, 평 | 개 | 63 | [9 empty] | 43D93E382F8187F2D9FB5605D3F90C31176B3 |  |  | 010105 | F | F | T | [26 empty] | 01010543D93E382F8187F2D9FB5605D3F90C31176B3 | 136
풀박스(천장면)-노출 | 150*150*100mm | 개 | 2 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD32298313686292B |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80EA4AD32298313686292B | 137
전선관지지대(바닥) | W:100 | 개소 | 61 | [9 empty] | 44B033B80E27491259271FBAD5022 |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E27491259271FBAD5022 | 138
전선관지지행거(단독) | 16C | 개소 | 666 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F16F |  |  | 010105 | T | F | F | [26 empty] | 01010544B033B80E27491259273A862F16F | 139
010105
010105
010105
010105
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
케이블트레이설치공사 | [15 empty] | 010106
ST 케이블트레이-Straight | 450*100*t2.3mm | M | 215 | [9 empty] | 44B033B80E7F692219412B6F3C8E6 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B033B80E7F692219412B6F3C8E6 | 338
CABLE TRAY COVER | W450 | M | 215 | [9 empty] | 44B033B80E7F692219412B79A4E71 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B033B80E7F692219412B79A4E71 | 352
Horizontal elbow | 450*100*t2.3mm | M | 7 | [9 empty] | 44B033B80E7F692219412B6F3C98C |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B033B80E7F692219412B6F3C98C | 349
Horizontal tee | 450*100*t2.3mm | M | 4 | [9 empty] | 44B033B80E7F692219412B6F3C988 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B033B80E7F692219412B6F3C988 | 350
Vertical elbow | 450*100*t2.3mm | M | 1 | [9 empty] | 44B033B80E7F692219412B6F3C98B |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B033B80E7F692219412B6F3C98B | 351
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Joint connector, 아연도, 100*t2.3mm | M | 142 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB70518E3208A57560F |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643D93E382F9211C2B9EB70518E3208A57560F | 340
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Bonding jumper, 38㎟ | M | 142 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB70518E3208A575564 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643D93E382F9211C2B9EB70518E3208A575564 | 341
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Hold down clamp, 아연도 | M | 142 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB70518E3208A575565 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643D93E382F9211C2B9EB70518E3208A575565 | 342
케이블트레이부속품 | 케이블트레이부속품, Shank bolt and nut, 아연도 | M | 1420 | [9 empty] | 43D93E382F9211C2B9EB70518E3208A575560 |  |  | 010106 | F | F | T | [26 empty] | 01010643D93E382F9211C2B9EB70518E3208A575560 | 343
전선관지지행거(천장) | W:500 | 개소 | 143 | [9 empty] | 44B033B80E27491259270D483D6B7 |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B033B80E27491259270D483D6B7 | 345
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 215 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED7DE |  |  | 010106 | T | F | F | [26 empty] | 01010644B033B80E16E4D2B943FBEAED7DE | 347
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
010106
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL
임시전력설비공사 | [15 empty] | 010107
강제전선관-노출 | 아연도, 42mm | M | 46 | [9 empty] | 44B033B80E2749D2093199693BCC5 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B033B80E2749D2093199693BCC5 | 140
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) | 4C*25㎟ | M | 302 | [9 empty] | 44B033B80E047A6229718EB770895 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B033B80E047A6229718EB770895 | 141
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 | 0.6/1kv, 16㎟ | M | 302 | [9 empty] | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED7DE |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B033B80E16E4D2B943FBEAED7DE | 142
압착단자 | 16 ㎟ | 개 | 4 | [9 empty] | 43BE3CF84D4ED592D979B8F005762 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010743BE3CF84D4ED592D979B8F005762 | 143
압착단자 | 25 ㎟ | 개 | 16 | [9 empty] | 43BE3CF84D4ED592D979B8F00576D |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010743BE3CF84D4ED592D979B8F00576D | 144
풀박스(천장면)-노출 | 200*200*100mm | 개 | 4 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD322983136862804 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B033B80EA4AD322983136862804 | 145
전선관지지행거(단독) | 42C | 개소 | 24 | [9 empty] | 44B033B80E27491259273A862F5CA |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B033B80E27491259273A862F5CA | 146
배선용 차단기 설치(MCCB) | 4P 50AF | EA | 2 | [9 empty] | 44B033B80EA4AD0259573978B5645 |  |  | 010107 | T | F | F | [26 empty] | 01010744B033B80EA4AD0259573978B5645 | 147
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
010107
[ 합 계 ] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | TOTAL

## 공량설정_일위대가 (hidden)
일위대가 | 적용율(%) | 소수점이하자릿수 | 일위대가 코드
강제전선관-노출 아연도, 28mm (호표 1) | 0 |  | 44B033B80E2749D2093199693BA18
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749D2093199693BA18442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
강제전선관-노출 아연도, 36mm (호표 2) | 0 |  | 44B033B80E2749D2093199693BDEC
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749D2093199693BDEC442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
강제전선관-노출 아연도, 42mm (호표 3) | 0 |  | 44B033B80E2749D2093199693BCC5
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749D2093199693BCC5442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
강제전선관-노출 아연도, 54mm (호표 4) | 0 |  | 44B033B80E2749D2093199693BF99
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749D2093199693BF99442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
강제전선관-노출 아연도, 104mm (호표 5) | 0 |  | 44B033B80E2749D2093199693B014
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749D2093199693B014442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 2C*6㎟ (호표 6) | 0 |  | 44B033B80E047A622971E739C41F3
저압케이블전공 |  | 4 | 44B033B80E047A622971E739C41F3442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 2C*10㎟ (호표 7) | 0 |  | 44B033B80E047A622971E739C41F1
저압케이블전공 |  | 4 | 44B033B80E047A622971E739C41F1442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 4C*16㎟ (호표 8) | 0 |  | 44B033B80E047A6229718EB77078F
저압케이블전공 |  | 4 | 44B033B80E047A6229718EB77078F442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 4C*25㎟ (호표 9) | 0 |  | 44B033B80E047A6229718EB770895
저압케이블전공 |  | 4 | 44B033B80E047A6229718EB770895442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 4C*35㎟ (호표 10) | 0 |  | 44B033B80E047A6229718EB7709BC
저압케이블전공 |  | 4 | 44B033B80E047A6229718EB7709BC442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 1C*95㎟ (호표 11) | 0 |  | 44B033B80E047A622971D6DB0DACE
저압케이블전공 |  | 4 | 44B033B80E047A622971D6DB0DACE442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 6㎟ (호표 12) | 0 |  | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED1B6
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED1B6442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 10㎟ (호표 13) | 0 |  | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED637
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED637442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 16㎟ (호표 14) | 0 |  | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED7DE
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED7DE442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 50㎟ (호표 15) | 0 |  | 44B033B80E16E4D2B943FBEAEDA92
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E16E4D2B943FBEAEDA92442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
압착단자 16 ㎟ (호표 16) | 0 |  | 43BE3CF84D4ED592D979B8F005762
저압케이블전공 |  | 4 | 43BE3CF84D4ED592D979B8F005762442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
압착단자 25 ㎟ (호표 17) | 0 |  | 43BE3CF84D4ED592D979B8F00576D
저압케이블전공 |  | 4 | 43BE3CF84D4ED592D979B8F00576D442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
압착단자 35 ㎟ (호표 18) | 0 |  | 43BE3CF84D4ED592D979B8F00576C
저압케이블전공 |  | 4 | 43BE3CF84D4ED592D979B8F00576C442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
압착단자 50 ㎟ (호표 19) | 0 |  | 43BE3CF84D4ED592D979B8F00565E
저압케이블전공 |  | 4 | 43BE3CF84D4ED592D979B8F00565E442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
동관단자 1 HOLE 95 ㎟ (호표 20) | 0 |  | 43BE3CF84D4ED592D979B88D14B04
저압케이블전공 |  | 4 | 43BE3CF84D4ED592D979B88D14B04442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
풀박스(천장면)-노출 200*200*100mm (호표 21) | 0 |  | 44B033B80EA4AD322983136862804
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD322983136862804442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
풀박스(천장면)-노출 300*300*200mm (호표 22) | 0 |  | 44B033B80EA4AD3229831368736A5
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD3229831368736A5442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
전선관지지행거(단독) 28C (호표 23) | 0 |  | 44B033B80E27491259273A862F31C
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E27491259273A862F31C442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
전선관지지행거(단독) 36C (호표 24) | 0 |  | 44B033B80E27491259273A862F423
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E27491259273A862F423442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
전선관지지행거(단독) 42C (호표 25) | 0 |  | 44B033B80E27491259273A862F5CA
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E27491259273A862F5CA442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
전선관지지행거(단독) 54C (호표 26) | 0 |  | 44B033B80E27491259273A862F6D0
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E27491259273A862F6D0442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
전선관지지행거(단독) 104C (호표 27) | 0 |  | 44B033B80E27491259273A862F9A5
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E27491259273A862F9A5442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 평판매입등 300x1200 (호표 28) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC6C0
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC6C0442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
ELB BOX 2P 30AF/20AT (호표 29) | 0 |  | 44B033B80EA4AD0259573978A471F
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD0259573978A471F442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
배선용 차단기 설치(MCCB) 4P 225AF (호표 30) | 0 |  | 44B033B80EA4AD0259573978B5644
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD0259573978B5644442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LP-NB (호표 31) | 0 |  | 44B033B83B03FC22F93D5754A61AB
내선전공 |  | 4 | 44B033B83B03FC22F93D5754A61AB442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LP-B1B (호표 32) | 0 |  | 44B033B83B03FC22F93D5754A61A4
내선전공 |  | 4 | 44B033B83B03FC22F93D5754A61A4442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LP-EM (호표 33) | 0 |  | 44B033B83B03FC22F93D5754A61A5
내선전공 |  | 4 | 44B033B83B03FC22F93D5754A61A5442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LP-TO (호표 34) | 0 |  | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B2
내선전공 |  | 4 | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B2442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LP-B (호표 35) | 0 |  | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B3
내선전공 |  | 4 | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B3442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LP-HD (호표 36) | 0 |  | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B0
내선전공 |  | 4 | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B0442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LP-6HP (호표 37) | 0 |  | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B1
내선전공 |  | 4 | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B1442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
분전함 철거 (호표 38) | 0 |  | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B6
내선전공 |  | 4 | 44B033B83B03FC22F93D5754A62B6442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
나사없는전선관-노출 E19 (호표 39) | 0 |  | 44B033C8117059D2A940AB66F3FC3
내선전공 |  | 4 | 44B033C8117059D2A940AB66F3FC3442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
나사없는전선관-노출 E25 (호표 40) | 0 |  | 44B033C8117059D2A940AB66F3C0F
내선전공 |  | 4 | 44B033C8117059D2A940AB66F3C0F442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
나사없는전선관-노출 E31 (호표 41) | 0 |  | 44B033C8117059D2A940AB66F3D16
내선전공 |  | 4 | 44B033C8117059D2A940AB66F3D16442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
1종금속제가요전선관-노출 16mm, 비방수 (호표 42) | 0 |  | 44B033B80E2749C279C4B9272E32E
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749C279C4B9272E32E442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
1종금속제가요전선관-노출 비닐피복, 16mm, 방수 (호표 43) | 0 |  | 44B033B80E2749C279C4B92738517
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749C279C4B92738517442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) 2.5㎟ (호표 44) | 0 |  | 44B033B80E16E4F2693A04AC4AA40
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E16E4F2693A04AC4AA40442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 2.5㎟ (호표 45) | 0 |  | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED363
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED363442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
스위치박스-매입 1개용 54 mm (호표 46) | 0 |  | 44B033B80EA4AD32298302F957D64
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD32298302F957D64442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
스위치박스-매입 2개용 54 mm (호표 47) | 0 |  | 44B033B80EA4AD32298302F957C5E
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD32298302F957C5E442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
아우트렛박스-매입 8각 54mm (호표 48) | 0 |  | 44B033B80EA4AD32298302F945032
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD32298302F945032442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
아우트렛박스-매입 중형 4각 54㎜ (호표 49) | 0 |  | 44B033B80EA4AD32298302F9451D9
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD32298302F9451D9442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
단로 스위치 1구 (호표 50) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA6907B
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA6907B442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
단로 스위치 2구 (호표 51) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA693CF
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA693CF442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
단로 스위치 3구 (호표 52) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA69229
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA69229442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
단로 스위치 4구 (호표 53) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA69228
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA69228442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LED 6인치 다운라이트 LED 15W (호표 54) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A6
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A6442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
COB 멀티 매입등 LED 20W×2 (호표 55) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A4
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A4442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LED 평판조명 LED 50W (호표 56) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A2
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3A2442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LED 사각 멀티 직부등 LED 7W×3 (호표 57) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3AF
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B3AF442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LED 라인 매입조명 LED 20W (호표 58) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B280
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B280442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
LED T5 간접조명 LED 15W (호표 59) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B281
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B281442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
간접조명 LED 15W (호표 60) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B282
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B282442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
벽부등 LED 15W (호표 61) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B284
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7DBED0B284442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
전선관지지행거(단독) 16C (호표 62) | 0 |  | 44B033B80E27491259273A862F16F
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E27491259273A862F16F442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
전선관지지행거(단독) 22C (호표 63) | 0 |  | 44B033B80E27491259273A862F275
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E27491259273A862F275442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
전선관지지대(벽체) W:100 (호표 64) | 0 |  | 44B033B80E27491259271FBAD5023
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E27491259271FBAD5023442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 평판매입등 300x1200 (호표 65) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC30F
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC30F442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 평판매입등 600x600 (호표 66) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC26B
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC26B442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 칠판등 (호표 67) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC26D
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC26D442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 다운라이트 (호표 68) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC26F
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC26F442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 다운라이트 "인치" (호표 69) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC261
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC261442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 다운라이트 쌍구형 (호표 70) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC140
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC140442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 원형 직부등 (호표 71) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC146
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC146442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 벽부등 (호표 72) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC144
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC144442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 코오드 (호표 73) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC14A
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC14A442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 간접조명 (호표 74) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC0BB
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC0BB442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 레인조명 (호표 75) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC0B9
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC0B9442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
등기구 - 철거 전선레일 (호표 76) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC0B8
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7E449CC0B8442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
콘센트 - 철거 15A, 2P (호표 77) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58861
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58861442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
스위치 - 철거 (호표 78) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA4EBFD
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA4EBFD442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
450/75OV 저독성난연가교폴리올레핀절연전선(HFIX) 4㎟ (호표 79) | 0 |  | 44B033B80E16E4F2693A04AC4AB67
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E16E4F2693A04AC4AB67442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 4㎟ (호표 80) | 0 |  | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED0AF
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED0AF442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 4C*6㎟ (호표 81) | 0 |  | 44B033B80E047A6229718EB77078C
저압케이블전공 |  | 4 | 44B033B80E047A6229718EB77078C442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
풀박스(천장면)-노출 150*150*100mm (호표 82) | 0 |  | 44B033B80EA4AD32298313686292B
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD32298313686292B442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
콘센트 설치(매입) 접지형, 15A 250V, 2구 (호표 83) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58CDA
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58CDA442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
콘센트 설치(매입) 접지형, 15A 250V, 4구 (호표 84) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58CDB
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58CDB442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
콘센트 설치(매입) 방우형, 15A 250V, 1구 (호표 85) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58DE6
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58DE6442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
콘센트 설치(매입) 방우형, 15A 250V, 2구 (호표 86) | 0 |  | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58DE7
내선전공 |  | 4 | 44B033B80EA4AD1279B7F6BA58DE7442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
1종금속제가요전선관-노출 28mm, 비방수 (호표 87) | 0 |  | 44B033B80E2749C279C4B9272E5DC
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749C279C4B9272E5DC442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
1종금속제가요전선관-노출 36mm, 비방수 (호표 88) | 0 |  | 44B033B80E2749C279C4B9272E6E3
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749C279C4B9272E6E3442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 3C*10㎟ (호표 89) | 0 |  | 44B033B80E047A622971F1A069FE1
저압케이블전공 |  | 4 | 44B033B80E047A622971F1A069FE1442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
1종금속제가요전선관-노출 고장력, 54mm, 방수 (호표 90) | 0 |  | 44B033B80E2749C279C4B927035F4
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749C279C4B927035F4442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
1종금속제가요전선관-노출 고장력, 70mm, 방수 (호표 91) | 0 |  | 44B033B80E2749C279C4B927034ED
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E2749C279C4B927034ED442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
난연 비닐절연접지용전선(F-GV)-관내 0.6/1kv, 25㎟ (호표 92) | 0 |  | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED40A
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E16E4D2B943FBEAED40A442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
0.6/1kv 난연 전력케이블(F-CV) 1C*50㎟ (호표 93) | 0 |  | 44B033B80E047A622971D6DB1E86F
저압케이블전공 |  | 4 | 44B033B80E047A622971D6DB1E86F442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76CF
전선관지지대(바닥) W:100 (호표 94) | 0 |  | 44B033B80E27491259271FBAD5022
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E27491259271FBAD5022442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
ST 케이블트레이-Straight 450*100*t2.3mm (호표 95) | 0 |  | 44B033B80E7F692219412B6F3C8E6
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E7F692219412B6F3C8E6442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
CABLE TRAY COVER W450 (호표 96) | 0 |  | 44B033B80E7F692219412B79A4E71
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E7F692219412B79A4E71442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
Horizontal elbow 450*100*t2.3mm (호표 97) | 0 |  | 44B033B80E7F692219412B6F3C98C
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E7F692219412B6F3C98C442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
Horizontal tee 450*100*t2.3mm (호표 98) | 0 |  | 44B033B80E7F692219412B6F3C988
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E7F692219412B6F3C988442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
Vertical elbow 450*100*t2.3mm (호표 99) | 0 |  | 44B033B80E7F692219412B6F3C98B
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E7F692219412B6F3C98B442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
전선관지지행거(천장) W:500 (호표 100) | 0 |  | 44B033B80E27491259270D483D6B7
내선전공 |  | 4 | 44B033B80E27491259270D483D6B7442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2
배선용 차단기 설치(MCCB) 4P 50AF (호표 101) | 0 |  | 44B033B80EA4AD0259573978B5645
차단기 및 개폐기 설치(배선용차단기) 50AF 이하 (호표 102) | 0 |  | 44B033C800610942F96B2BCA023E0
내선전공 |  | 4 | 44B033C800610942F96B2BCA023E0442139D8FF039D525930C3CD9E459E87A76C2

## 공사설정 (hidden)
이 Sheet는 수정하지 마십시요
공사구분 | D | 타이틀
확정내역 | 원내역
자재단가적용 | 5
경비단가적용 | 5
품목코드형식 | XXXX-XXXX-XXXXXXXXX
내역금액소수점처리 | C | 1
일위대가내역소수점처리 | C | 2
단가명 | 조달청가격 | 거래가격 | 유통물가 | 조사가격1 | 조사가격2 | TTTTT
환율 | 1472 | 0 | 0
시간당작업량 | R | 4
1회 사이클시간 | R | 4
시간당 작업사이클 | R | 3
일반변수 | R | 5
시간당 노임산출 계수 | A | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1/8*16/12*25/20 | 1
재료비 할증 계수 | 1.11 | 1.12
노무비 할증 계수 | 1 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1 | 1
경비 할증 계수 | 1.25 | 1.071
내역,일위대가 품명,규격,단위 따로적용
내역단가 소수점처리 | C | 1
코드 | 공종구분명 | 원가비목코드
1 | 작 업 부 산 물 | A3
2 | 운 반 비 | C1
3 | 관 급 자 재 비 | DJ
4 | 사 급 자 재 비 | D3
5 | 외 자 재
6 | 폐기물처리비
7 | ...
8 | 한전표준공사비 | DK
9 | ...
A | ....
B | .....
C | ....
D | ....
E | ....
F | ....
G | ....
H | ....
I | ....
J | ....
단가 순서 | 1234